COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION D'INFORMATION DE FLAMANVILLE

Tenue le 26 novembre 1999 ‡ Flamanville

La commission d'information de Flamanville s'est rÈunie le 26 novembre 99, ‡ Flamanville, sous la PrÈsidence de C Gatignol, DÈputÈ de la Manche, et en prÈsence M. le sous-prÈfet de Cherbourg, de M. Fauchon, Maire de Flamanville, d'Èlus du canton des Pieux, de 3 ingÈnieurs de la DRIRE, de reprÈsentants d'association, dont l'AEPN qui devrait, trËs prochainement, bÈnÈficier d'un siËge au sein de la CLIF.

Rappel : la Centrale EDF de Flamanville, refroidie ‡ l'eau de mer, comporte deux tranches du palier 1.300 MW. La premiËre tranche a divergÈ le 14.12.85.

BILAN 1999 (au 31.10)

M. Maillard, Directeur de la Centrale, rappelle le malheureux accident rÈcent qui a entraÓnÈ le dÈcËs d'un employÈ d'une entreprise intervenante, et exprime ses regrets. Cet accident de sÈcuritÈ conventionnel (il ne s’agit pas d’un accident nucléaire) fait actuellement l'objet d'une enquÍte judiciaire.

M. Maillard expose le bilan, arrÍtÈ au 31 octobre, de l'annÈe 99.

Production :	tranche 1 = 5,15 Twh, tranche 2 = 6,97 Twh, total= 12,12 Twh.

Interventions :	tranche 1, du 10.04 au 9.07, pose d'une peau d'ÈtanchÈitÈ (MAEVA), sur la paroi de la double enceinte de confinement (+ de 120 entreprises sont intervenues)

Rechargement d'1/3 du combustible

Maintenance prÈventive.

Tranche 2, en fin d'annÈe 98 et dÈbut 99, pose de la peau d'ÈtanchÈitÈ

Du 9.10 au 9.12 (prÈvision) rechargement et maintenance prÈventive, en particulier, vÈrification et intervention sur les fixations au sol des armoires et coffrets Èlectroniques (total d'environ 120.000 heures de travail).

Il est ‡ noter que le défaut de fixation des armoires et coffrets Èlectroniques semble Ítre un problËme gÈnÈrique. Ce défaut a déjà été observé sur d’autres réacteurs similaires, c’est pourquoi toutes les fixations des coffrets électriques feront l’objet d’une vérification systématique.

Incidents :	On rappelle que l’échelle INES mesurant la gravité des incidents ou accidents  nucléaires va de 0 (incident sans gravité) à 7 (accident très grave type Tchernobyl avec rejet majeur deradioactivité à l’extrieur du site).

96	97	98	99

Niveau 1	 			 7

Niveau 0				 7

Total		15	12	10	14

Plusieurs incidents, classÈs au niveau 1 par l'AutoritÈ de S˚retÈ, sont susceptibles d'Ítre ramenÈs prochainement au niveau 0. Ils concernaient le respect du calendrier des essais pÈriodiques.

DosimÈtrie :				  97	  98	  99

Global mSv		2396	2640	1686

inf. ‡ 5 mSv	5 ‡ 10 mSv	10 ‡ 15 mSv

personnel EDF :	     486		       6		       1

personnel extÈrieur :	  2.058		     24		       2

Il est ‡ noter que les personnels intervenant en zones rouges et oranges sont exclusivement des personnels en Contrat d'emploi ‡ DurÈe IndÈterminÈe. On remarquera que la radioactivité naturelle peut atteindre 400 mSv par an environ dans certaines régions très radioactives.

ARRETES DE REJET

L'AutoritÈ de S˚retÈ a souhaitÈ que soit procÈdÈ au renouvellement des arrÍtÈs de rejets liquides ou gazeux, radioactifs ou chimiques, afin :

-	de diminuer les autorisations

-	d'augmenter le nombre de paramËtres

-	de fixer des limites se rapprochant de la rÈalitÈ

-	d'appliquer une politique volontariste de progrËs permanent.

L'enquÍte publique a eu lieu en 1998, la procÈdure administrative devrait permettre la parution d'un dÈcret d'autorisation sous peu. Ce dÈcret, pour l'essentiel, devrait comporter les limites selon tableau ci-aprËs.

Rejet		Radio NuclÈide		  Autorisation		  Nouvelle

PrÈcÈdente		autorisation

GBq/an		   GBq/an

Tritium			 80.000	60.000

Liquides		Carbone 14		)			          400

Iodes			}       1.100			 0,1

Autres			)				25

Tritium		)			        5.000

Gazeux		Carbone 14		} 1.650.000		        1.400

Gaz rares		)			      45.000

Iodes			)				  0,8

La mise en application de cet arrÍtÈ suppose un renforcement important de l'auto surveillance de l'exploitant, et une augmentation sensible des contrÙles de l'AutoritÈ de S˚retÈ.

PASSAGE A L'AN 2000

L'EDF, au niveau national, travaille depuis 1997 ‡ vÈrifier, et Èventuellement modifier, ses systËmes informatiques. A Flamanville, c'est environ 200 systËmes qui ont ÈtÈ traitÈs et pour lesquels les mesures correctives sont achevÈes. Toutefois, en fin d'annÈe :

-	une cellule d'appui sera activÈe.

-	le personnel d'exploitation sera doublÈ.

-	il sera fait appel ‡ des spÈcialistes qui seront prÈsents au moment du passage ‡ l'an 2000.

Par ailleurs, EDF dispose d'une "sonnette" avec le rÈacteur de Daya Bay (en Chine), qui passera ‡ l'an 2000 huit heures avant le passage à l’an 2000 en France.

EXERCICE DE CRISE

Il a ÈtÈ procÈdÈ ‡ un exercice de crise le 28.10.99. Cet exercice concernait la s˚retÈ nuclÈaire et non la protection civile, raison pour laquelle la population n'a pas ÈtÈ concernÈe. Le thËme Ètait une avarie ‡ la tranche N∞3 (qui n'existe pas) risquant d'Èvoluer vers la fusion du cúur. La rÈunion de conclusions sera tenue le 30.11.99.

PERSPECTIVES 2000

Le MarchÈ de l'ÈlectricitÈ sera ouvert ‡ la concurrence europÈenne, et EDF axera ses prioritÈs sur la s˚retÈ, la sÈcuritÈ et la compÈtitivitÈ.